**Prilog 2. TROŠKOVNIK**

**Naručitelj: Osnovna škola Luka, Otona Ivekovića 16, 10360 Sesvete, OIB 90357089001**

**Predmet nabave:** Radovi uređenja sustava videonadzora u sklopu Osnovne škole Luka, Sesvete.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Opis radova i opreme** | **Jedinica****mjere** | **Količina** | **Jed. cijena u EUR****bez PDV-a** | **Ukupna cijena u EUR****s PDV-om** |
|  | Digitalni 16 kanalni TVI AcuSense snimač sa maksimalnom rezolucijom snimanja do 8 Megapiksela, podrška do 8 IP kamera (mogućnost i do 24 ovisno o rezoluciji), 2x SATA do 10 TB, Lan, Internet | kom |  1 |  |  |
| 2. | HDD 4 TB, WD Surveillance | kom |  2 |  |  |
| 3. | Kamera TVI 8 Megapiksela, objektiv 2.8 mm, EXIR dome, Dan/Noć IC 30 m, IP65 | kom | 14 |  |  |
| 4. | Nosač i spojna kutija | kom | 14 |  |  |
| 5. | Napajač kamere | kom | 14 |  |  |
| 6. | Instalacijski materijal (UTP kabel, cijevi, kanalice i ostali potrošni materijal) | kpl |  1 |  |  |
| 7. | Usluga izvođenja radova, obuka korisnika | kpl |  1 |  |  |
|  | **Sveukupno u EUR bez PDV-a** |  |
|  | **PDV u EUR** |  |
|  | **SVEUKUPNO u EUR s PDV-om** |  |

**MP**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

vlastoručni potpis ovlaštene osobe